Численные значения расходов

(справочное)

| Ду | Класс | Значения расхода при направлении потока измеряемой среды |
| --- | --- | --- |
|  |  | обратном | прямом | обратном | прямом | прямом и обратном |
|  |  | Qоmin | Qпmin | Qо2 | Qп2 | Q1 |
| 20 | В1 | - | 0,02 | 0,08 | 0,027 | 0,12 |
|  | С1 | - | 0,02 | 0,08 | 0,048 | 0,12 |
|  | D | 0,032 | 0,032 | 0,08 | 0,08 | 0,12 |
| 32 | В1 | - | 0,048 | 0,2 | 0,067 | 0,3 |
|  | С1 | - | 0,048 | 0,2 | 0,12 | 0,3 |
|  | D | 0,08 | 0,08 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| 40 | В1 | - | 0,072 | 0,3 | 0,1 | 0,45 |
|  | С1 | - | 0,072 | 0,3 | 0,18 | 0,45 |
|  | D | 0,12 | 0,12 | 0,3 | 0,3 | 0,45 |
| 50 | В1 | - | 0,12 | 0,48 | 0,16 | 0,72 |
|  | С1 | - | 0,12 | 0,48 | 0,29 | 0,72 |
|  | D | 0,19 | 0,19 | 0,48 | 0,48 | 0,72 |
| 65 | В1 | - | 0,19 | 0,8 | 0,27 | 1,2 |
|  | С1 | - | 0,19 | 0,8 | 0,48 | 1,2 |
|  | D | 0,32 | 0,32 | 0,8 | 0,8 | 1,2 |
| 80 | В1 | - | 0,29 | 1,2 | 0,4 | 1,8 |
|  | С1 | - | 0,29 | 1,2 | 0,72 | 1,8 |
|  | D | 0,48 | 0,48 | 1,2 | 1,2 | 1,8 |
| 100 | В1 | - | 0,45 | 1,87 | 0,62 | 2,8 |
|  | С1 | - | 0,45 | 1,87 | 1,12 | 2,8 |
|  | D | 0,75 | 0,75 | 1,87 | 1,87 | 2,8 |
| 150 | В1 | - | 1,0 | 4,2 | 1,4 | 6,3 |
|  | С1 | - | 1,0 | 4,2 | 2,52 | 6,3 |
|  | D | 1,68 | 1,68 | 4,2 | 4,2 | 6,3 |